清单预算

| 类型 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电热水器 | 39台 | 1280元/台 | 49920元 |
| 交钥匙工程、报价包含安装、辅材等费用，控制价：49920元 |  |  |  |

技术参数

电压/频率：220V/50HZ；

容积：≥60升；

加热功率：≥3300W；

加热方式：双管加热；

安全性能：带防电墙、防干烧、放溅水；

内胆：无缝内胆、终身免清洗；

能效等级：一级能效；

质保：不低于整机六年质保；

特征：镁棒终身免更换、app操控、自动关机

商务条款

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货期限：9月8日之前完成送货、安装、调试。

3、付款方式：

（1）供应商完成安装，并经采购人验收合格后，30日内支付合同金额的97%；剩余合同金额3%作为质保金，质保期满之后无息返还。

（2）供应商在收款之前，应当开具相应金额的增值税专用发票，所需税费由供应商承担。供应商不提供发票，采购人有权拒绝付款。