## Sheet1
项目名称：江西师范大学科学技术学院校园钢化玻璃维修项目
单位名称（盖章）：
姓名及电话： 日期：
报价明细：
充电桩报价清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（RMB） | 产品特点 | 样品
1 | 7kw单相交流充电桩 |  | 台 |  | 3 |  | OLED显示屏 、必须支持现有云快充平台账号 、独立部署 、9重安全保 护，接地异常提醒；单相32A 7kw，防尘防水等级 （控制盒）IP66；（枪头 -耦合状态）IP55，枪线长 度 ：5米，充电桩质保：2年
2 | 立柱 |  | 根 |  | 3 |  | 7KW充电桩辅材，高度1.5米
3 | 7kw线缆布置 | YJV 3*6mm | 米 |  | 45 |  | 铜芯国标电缆，从现有快充桩接电缆
4 | 7kw充电桩基础 |  | 个 |  | 3 |  | 充电桩基础
5 | 电缆管敷设 |  | 米 |  | 45 |  | 32线管敷设
6 | 路面开挖 |  | 米 |  | 12 |  | 路面开挖修复
7 | U型防撞护栏 |  | 个 |  | 3
8 | 车位地面喷涂 |  | 个 |  | 3 |  | 新能源车专用车位的喷涂指示
9 | 灭火器 |  | 套 |  | 1 |  | 充电桩消防使用
7 | 合计总价
备注 ：以上报价为产品报价 ，含平台对接 ，原厂包装 ，含线材及施工费；签订合同验收合格后支付95%货款，5%在两年质保期之后无息返还。 以上报价为项目报价 ，含9%增值税 ，含运费；
说明：1、采购地点：江西省共青城市青年大道78号。 2、付款方式： （1）施工方需先垫资。竣工验收合格付至结算价款的95%，剩余5%为质保金，质保期为两年，期满后在国家规定的时间内一次性无息付清； （2）供应商在收款之前，应当开具相应金额的增值税专用普通发票，所需税费由供应商承担。供应商不提供发票，采购人有权拒绝付款。 3、报价方式：总价包干，报价内容包含采购公告规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等完成本项目所需的一切相关费用。 4、安全施工：供应商需按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，供货商施工人员的人身安全由供应商负责。